Исходные данные для расчета системы

биологической очистки сточных вод при реконструкции объектов

# Объект:______________________________________________________

# дата:___________________

# Заказчик:____________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

# Телефон, факс:__________________________________________________________________________

## Некоторые данные по очистной станции

| Характер сточных вод ( бытовые, производственные, дождевые, смесь…). Доля производственных сточных вод в % |  |
| --- | --- |
| Наличие первичных отстойников, их размеры, количество, тип. Время отстаивания, час. |  |
| Вторичные отстойники, их размеры, количество, тип, время отстаивания |  |
| Степень рециркуляции возвратного активного ила: Qрецирк/Qпоступ. |  |
| Высота очистной станции над уровнем моря, м (отметка) |  |
| Коэффициент массопередачи: КLa сточных вод / КLa станд.условия, α, (обычно 0,5 – 0,75) |  |

Показатели очистки (исходные и требуемые на выходе из О.С.)

| ### Показатели | Размерность | ##### Исходные |  | Очищенные | Требования к очищенным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | ##### Среднее |  |  |
| Суточный расход сточных вод | м3/сут |  |  |  |  |
| Часовой расход сточных вод | м3/час |  |  |  |  |
| БПКп исходной воды | мг/л |  |  |  |  |
| БПК5 исходной воды | мг/л |  |  |  |  |
| БПКп отстоенной в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| БПК5 – отстоенной в I отстойнике воде | мг/л |  |  |  |  |
| ХПК исходной воды | мг/л |  |  |  |  |
| ХПК отстоенной в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| Взвеш. вещ-ва в исходной воде | мг/л |  |  |  |  |
| Взв. в-ва в отстоенной в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| Азот общий в отст. в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| Азот аммонийный в отстоенной в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| Азот нитритов в отстоенной в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| Азот нитратов в отстоеной в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| Фосфор в отстоеной в I отст. воде | мг/л |  |  |  |  |
| Летняя температура сточных вод | С |  |  |  |  |
| Зимняя темпер. сточных вод | С |  |  |  |  |
| Специфические примеси в сточных водах: Ионы тяжелых металлов СПАВ Нефтепродукты | мг/л |  |  |  |  |
| Щелочность в виде НСО3 | мг/л |  |  |  |  |

#### Технологические показатели

| Характеристика существующей системы аэрации (пневматическая с фильтросными пластинами, или др.) | Размерность |  |
| --- | --- | --- |
| Расход подаваемого воздуха | м3/ч |  |
| Объем регенератора | % |  |
| Доза ила в аэротенке | г/л |  |
| Доза ила в регенераторе | г/л |  |
| Зольность ила | % |  |
| Влажность избыточного ила | % |  |
| Иловый индекс | см3/г |  |
| Прирост ила | мг/мгБПК |  |
| Конц. раствор кислорода в конце аэротенка | мг/л |  |

#### Сведения по конструкции аэротенка

Нарисовать план коридорного аэротенка:

| В = м L = м | Глубина гидравлическая # Н =_______ м Диаметр (для круглых сооружений), _______ м |
| --- | --- |

Количество таких секций аэротенков, подвергающихся реконструкции, шт ___________________________

Особые требования заказчика к реконструкции аэротенков и/или системы аэрации (перемешивания)